\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Eigentümer(in) / Betreiber(in)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Straße, Hausnummer

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PLZ, Wohnort

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Telefonnummer

An den

Landkreis Celle

Amt für Umwelt und ländlichen Raum

Trift 27

29221 Celle

**FERTIGSTELLUNGSANZEIGE**

Standort der Kleinkläranlage mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Name der Fachfirma:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Die erforderlichen Arbeiten wurden am \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_abgeschlossen.

Es wird bestätigt, dass die biologische Reinigungsstufe vollständig und entsprechend den Vorgaben der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung installiert worden ist.

Bei Nachrüstung: Der ordnungsgemäße Zustand der vorhandenen (weitergenutzten) Abwasserbehandlungsanlage entsprechend den Vorgaben der DIN 4261-1 (Okt. 2010) und der bauaufsichtlichen Zulassung mit den darin aufgeführten Normen wird bestätigt.

Bei Behälterneubau: Der neue Behälter wurde entsprechend den Bestimmungen der bauaufsichtlichen Zulassung, der Einbauanleitung des Herstellers und den zugrundeliegenden Normen eingebaut.

Folgende Unterlagen sind beigefügt:

* unterschriebene Übereinstimmungserklärung (bitte beigefügten Vordruck verwenden)
* unterschriebener Vordruck „Reihenfolge der Arbeitsschritte im Zusammenhang mit den erforderlichen Behälterprüfungen bei geplanter Weiternutzung vorhandener Behälter“.
* Protokoll der Wasserdichtheitsprüfung(en) im betriebsbereiten Zustand von neu eingebauten und/oder weiterverwendeten Behältern. Hierüber ist eine Fotodokumentation vorzulegen. Auf dem Foto mussen die Füllhöhe und die Absperrblasen ersichtlich sein. Außerdem ein Gebäudeteil, welches dem Grundstück eindeutig zugeordnet werden kann.
* Fotodokumentation bei Neubau einer Versickerung des gereinigten Abwassers.

Die Betriebsanleitung, das Betriebsbuch und die Protokolle der durchgeführten Untersuchungen und Messungen wurden dem Eigentümer / Betreiber übergeben.

Der Betreiber wurde in die ordnungsgemäße Bedienung seiner Kleinkläranlage eingewiesen, ein schriftlicher Nachweis über die Betriebseinweisung liegt unterschrieben (Betreiber und Fachfirma) dem Betriebstagebuch bei

Datum und Unterschrift Betreiber(in):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum und Unterschrift mit Stempel der Fachfirma:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_